报告信息公开简报表

第 1 页 共 3 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南中石化燃气有限公司西双版纳分公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 景洪市勐罕镇 |  |
| 客户联系人 |  | 玉旺 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价R 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 储罐区、充装区、机泵间、瓶库间、压缩机间以相应的辅助设施（柴油发电机房、消防泵房、配电房）等 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 丁曦 |
|  |  | 时间 | 2018.7.26 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 玉旺 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 丁曦、刘肖丽、李林辉 |
|  |  | 时间 | 2018.7.27 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 玉旺 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 1）有毒物质：液化石油气； 2）物理因素：噪声。 |  |
| 结论 |  | - （1）根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健[2012]73号）及《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）拟建项目属于燃气生产和供应业中的液化石油气生产和供应，代码为D4512。确定拟建项目职业病危害（风险类别）为一般。 - （2）建设项目基本执行了我国职业病危害预防控制的有关规定，配置了相关的职业病防护设施及个人防护用品，制定了相应职业卫生管理制度。能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求，具备职业病防护设施竣工验收条件。 |  |

第 2 页 共 3 页

| 建议 | ## 1.职业卫生管理 （1）加强劳动者上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，培训内容主要涉及职业卫生法律、法规与标准；职业卫生基本知识；职业卫生管理制度和操作规程；正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品；发生事故时的应急救援措施等。 （2）按《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的要求，健全职业卫生管理制度和职业卫生档案。 （3）对职业病防护设施、应急救援设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用，并做好维护记录。 （4）按《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总安健〔2014〕111号）、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158-2003）规范设置作业场所职业病危害警示标示及中文警示说明。 （5）按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定，规范开展新老员工及外包工上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康监护工作。 ## 2.工程措施 在生产区配置氧气报警器或为作业人员（充装工、巡检工）配备便携式氧气检测报警仪。 ## 3.其他建议 （1）作业人员在亚热夏季充装或巡检时，应合理调整作息时间，避开中午高温时间作业或巡检，为作业人员提供含盐清凉饮料（含盐量为0.1%～0.2%），饮料水温应低于15℃。 （2）若LPG储罐清洗任务委托给承包商（或分包商）时，应委托给具备相应资质的专业公司，要求承包商、分包商制定准入计划，并达到以下几点要求后，方可批准进入。 |
| --- | --- |

第 3 页 共 3 页

|  | ①在对LPG储罐进行定期清洗时，应严格按照《有限空间安全作业五条规定》、《密闭空间作业职业病危害防护规范》（GBZ/T 205-2007）、等相关规范的要求执行。 ②进入密闭空间（即LPG储罐）作业前，应采取一定措施对密闭空间进行充分清洗，如水蒸气清洁，惰性气体清洗和强制通风等，以消除或者减少存于密闭空间内的有害物质； ③按《密闭空间直读式仪器气体检测规范》（GBZ/T 206-2007）、《密闭空间直读式气体检测仪选用指南》（GBZ/T 222-2009）的要求，配备气体检测报警装置，并严格按要求对其进行管理（如检定等）。在进入密闭空间时，并应用所配备的气体检测报警装置（经检定合格）对其进行检测，在有毒物质的浓度低于GBZ 1规定的接触限值时方可进入； ④按照GB/T 18664和GBZ/T 195的要求为作业人员选择有效的呼吸防护用品，并要求督促作业人员在密闭空间内作业时，必须佩戴和使用该呼吸防护用品； ⑤密闭空间使用的器具应达到防爆的要求。 ⑥清洗公司在进行清洗作业时，应委派相关人员（如职业卫生管理人员或安全员）进行监督，确保其依相关规定进行作业，杜绝中毒、窒息等事故发生。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：