报告信息公开简报表

第 1 页 共 3 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 普洱昆钢嘉华水泥建材有限公司 （年产100万吨骨料生产线项目） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 项目位于云南省普洱市镇沅县者东镇马家园 |  |
| 客户联系人 |  | 张恩 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 根据建设单位提供的资料，本次评价范围主要包括骨料生产线（骨料缓冲堆、破碎机、成品筛分、成品圆仓、发运区和休息室）、公辅（控制室、空压机房、过磅房）。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 普逢贵、王忠平 |
|  |  | 时间 | 2017.8.1-8.3 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 张恩 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 普逢贵、王忠平 |
|  |  | 时间 | 2017.8.1-8.3 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 张恩 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 主要为粉尘和噪声 |  |
| 结论 |  | 虽然本次普洱昆钢嘉华水泥建材有限公司年产100万吨骨料生产线项目现场职业危害因素粉尘和噪声检测结果存在超标现象，但超标点所占检测点总数百分比较小，且再通过建设单位职业病危害防护设施的试运行、职业卫生管理措施的落实，和后期陆续的整改后，基本能达到预期的职业病危害控制效果，已基本符合国家和地方职业病防治方面法律、法规、标准的要求，具备了职业病防护设施竣工验收条件。建设单位可自行组织《普洱昆钢嘉华水泥建材有限公司年产100万吨骨料生产线项目职业病危害控制效果评价报告》的验收和职业病防护设施现场竣工验收工作，并归档保存，以备安全生产监督管理部门的审查和为日常管理提供依据。 |  |

第 2 页 共 3 页

| 建议 | ### 1.组织管理 建设项目职业卫生管理机构，由普洱昆钢嘉华水泥建材有限公司安全环保部负责统一管理，该部门设有职业卫生专职管理人员且有相应的管理制度，还应该及时完善健全职业卫生管理，建设项目应严格按照管理制度执行： 1、按照《职业病防治法》和工作场所职业卫生监督管理办法》（国家安监总局47号令）对建立的职业卫生管理制度进行落实、并严格按照制度进行执行。 2、对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。 3、根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等相关法律法规要求，继续做好职工岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。 4、在以后的管理过程中，每年对建设项目进行至少一次作业场所职业病危害因素检测，3年进行一次现状评价。 5、认真落实作业场所及时清扫制度，定期清扫输送皮带、破碎机等工作场所周边附近的降尘，避免粉尘二次污染。 ### 2.工程技术 1、不影响正常工艺生产的前提下，输送皮带尾或是各皮带间、皮带与设备衔接点应进行密闭，密闭后的皮带留一活动巡查口，需查看输料和进料情况时开启预留巡查口，无异常时关闭小口，达到密闭状态，以此来减少粉尘的逸散，降低巡检工巡查时的接触浓度。 2、破碎间、筛分间、空压机房等在正常运行时应将门窗关闭，降低噪声对生产车间噪声造成交叉影响。 3.个体防护 （1）现场检测结果显示，本次检测巡检工矽尘8小时等效浓度和8小时等效连续A声级检测结果均存在超标情况，建设单位应严格监督该岗位人员佩戴好个人防护用品（防尘口罩和防护耳塞）。 （2）巡检工在进行生产线巡查时，破碎点、筛分点和空压机房等点的巡查在无异常情况下应尽量缩短停留时间，以此来减少巡检工粉尘和噪声产生严重点的接触时间，降低粉尘和噪声带来的伤害。 4.职业健康监护 （1）对岗前劳动者进行职业卫生教育培训，做好培训记录并存档。并在在劳动合同内增加“职业病危害因素告知书”（包括：工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施等）。 （2）建议针对职业卫生专项经费做单独的统计和管理。 |
| --- | --- |

第 3 页 共 3 页

| 建议 | ## 5．应急救援 在夏季高温季节有可能造成劳动者中暑，在休息室或生产线就近的地方配备急救保健箱，急救箱定期检查内配物品是否有缺漏（医用酒精、绷带、烫伤膏、藿香正气水等），已使用完或是缺漏的要及时采购并做好相关用品的使用方法培训。宜安装空调或局部风扇等，以达到防暑降温的目的。 ## 6．其他建议 ### （1）辅助用室、员工休息室不得堆放无关物品应经常打扫，保持室内外干净、整齐、卫生。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：