报告信息公开简报表

第1页 共2页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南龙陵腊寨水电发展有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省保山市龙陵县龙山镇横山村腊寨水电站大坝 |  |
| 客户联系人 |  | 胡兴楼 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 露天采场、破碎加工以及相应的辅助设施。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 张佳友 |
|  |  | 时间 | 2018年3月29日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 胡兴楼 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 李林辉、代石会 |
|  |  | 时间 | 2018年3月29日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 胡兴楼 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | （1）化学有害因素：氟化物、二氧化硫； （2）物理因素：噪声、工频电场。 |  |
| 结论 |  | （1）氟化物：时间加权平均浓度、超限倍数分别检测了1个作业岗位、1个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值，符合国家职业卫生要求。 （2）二氧化硫：时间加权平均浓度、短时间接触浓度分别检测了1个作业岗位、1个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值，符合国家职业卫生要求。 （3）工频电场：8h工作场所工频电场强度共检测了2个作业岗位，其检测结果均未超过国家职业接触限值，符合国家职业卫生要求。 （4）噪声：8小时等效连续A声级噪声强度共检测3个作业岗位，其检测结果均未超过国家职业接触限值，符合国家职业卫生要求；噪声车间观察（值班）室共检测2个，其检测结果均未超过国家职业接触限值，符合国家职业卫生要求。 （3）其他检测项目检测结果：通用房间或场所照度共检测11个，其中6个作业点的检测结果不符合《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）、《发电厂和变电站照明设计技术规定》（DL/T 5390-2014）的要求。 |  |

第2页 共2页

| 建议 | （1）根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律、规章的要求，建立健全职业卫生管理制度及档案。 （2）严格按《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》（GBZ/T 223-2009）、《密闭空间直读式气体检测仪选用指南》（GBZ/T 222-2009）等标准规范的规定，对便携式SF6气体报警进行管理（如维护、计量检定等）。 （3）严格按照《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》（GB/T 8905-2012）、《高压开关设备和控制设备中六氟化硫（SF6）的使用和处理》（GB/T 28537-2012）、《六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》（DL/T 639-1997）对六氟化硫电气设备进行管理，包括：新气的质量、运行过程中、设备解体时等内容。 （4）采取适当的措施确保作业场所的照度达到《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）、《发电厂和变电站照明设计技术规定》（DL/T 5390-2014）的要求，如：增加照明灯具瓦数、更换照明灯具、定期对照明灯具进行擦拭等。 （5）按照《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》的要求，定期开展职业病危害因素检测工作。 |
| --- | --- |

编制人：                  审核人：           批准人：

日  期：                  日  期：           日  期：