报告信息公开简报表

第1页 共2页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 中国石化销售有限公司云南文山石油分公司高登油气合建站 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 文山市高登社区（华宇公司别墅小区前，中天世纪市政道路旁） |  |
| 客户联系人 |  | 张科长 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 以高登油气合建站实施的工程内容为准，具体包括储油卸油区、加油区以及相应辅助工程，并包括建设施工和设备安装调试过程。 不包括本期未建设的加气部分及汽服中心 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 张佳友 |
|  |  | 时间 | 2019年5月30日～2019年6月1日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 张绕飞 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 张佳友、普逢贵 |
|  |  | 时间 | 019年5月30日～2019年6月1日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 张绕飞 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | （1）化学有害因素：柴油、汽油、苯、甲苯、二甲苯； （2）物理因素：噪声。 |  |
| 结论 |  | （1）职业病危害风险分类 中国石化销售有限公司云南文山石油分公司高登油气合建站的职业病危害风险为职业病危害一般的建设项目。 （2）综合结论 高登站职业病危害因素浓（强）度、职业病危害防护设施、应急救援措施、个体防护措施、总体布局、生产工艺和设备布局、建筑卫生学、辅助用室符合相关职业卫生标准要求；职业卫生管理措施、职业健康监护在采取本报告第3.2节的补充措施后，能够满足国家职业卫生要求。 高登站当前满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；正常生产过程中，在采取本报告所提出的对策措施和建议的情况下，能符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求，达到竣工验收条件。 |  |

第2页 共2页

| 建议 | 1.职业卫生管理 （1）在站内醒目位置设置职业病危害告知公告栏公告职业卫生管理规章制度/操作规程、职业病危害事故应急救援措施、职业病危害因素检测结果。 （2）在柴油发电机房增设“噪声有害”、“注意通风”、“戴护耳器”等警示标识，配电室增设“注意通风”等警示标识。 （3）根据《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格按照“制度”进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录（如按《职业卫生管理档案》中的“用人单位职业卫生检查和处理记录表”、“职业病防护设施维护和检修记录表”等进行记录），并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。 2.职业健康监护 严格按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定规范开展职业健康监护。 3.卸油时的个人防护 卸油作业人员应严格按照《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2007）和文山石油分公司的要求进行作业，并佩戴好站内配备的安全帽、防毒面具、防护手套等个人防护用品。 4.储油罐清洗作业 严格按照《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2007）、《成品油罐清洗安全技术规程》（Q/SH 0519-2013）的规定要求具备相应资质的专业清洗公司和本站相关人员进行清洗作业，确保其依相关规定进行作业，杜绝中毒窒息等事故发生。 |
| --- | --- |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：