报告信息公开简报表

第1页 共3页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南湘电中诺新能源有限公司 云南省红河州石屏县大牛风电场 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 红河州石屏县南部大冷山山脊中北段 |  |
| 客户联系人 |  | 李岳新 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 以大牛风电场实际实施的工程内容为准，具体包括风场、升压站以及相应辅助工程，并包括建设施工和设备安装调试过程。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 张佳友 |
|  |  | 时间 | 2019年6月2日～2019年6月4日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 刀光树 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 张佳友、普逢贵 |
|  |  | 时间 | 2019年6月2日～2019年6月4日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 刀光树 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 噪声、工频电场、工频磁场 |  |
| 结论 |  | （1）职业病危害风险分类 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号），判定大牛风电场的职业病危害风险类别为较重。 （2）综合结论 大牛风电场职业病危害因素强度、职业病危害防护设施、个体防护、总体布局、生产工艺和设备布局、建筑卫生学、辅助用室符合相关职业卫生标准要求；职业卫生管理措施、职业健康监护措施、应急救援措施在采取本报告第3.2节的补充措施后，能够满足国家职业卫生要求。 大牛风电场当前满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求；在正常生产过程中，采取了本报告所提出的对策措施和建议的情况下，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求，达到竣工验收条件。 |  |

第2页 共3页

| 建议 | 1.职业卫生管理 （1）在升压站醒目且人员必经位置设置职业病危害公告栏，用以公布公司的职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。 （2）按《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健〔2014〕111号）等标准、规范的要求，在相应的醒目位置设置职业病危害警示标识和告知卡。 （3）根据《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律、规章的要求健全现有的职业卫生管理制度，并严格按照“制度”进行落实，同时在制度执行时，做好相关的记录（如按《职业卫生管理档案》中的“用人单位职业卫生检查和处理记录表”、“职业病防护设施维护和检修记录表”等进行记录），并定期将相关记录归入职业卫生档案保存。 2.职业健康监护 严格按照《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的规定规范开展职业健康监护。 3. 检维修的管理 大牛风电场检维修时应督促作业人员严格按《风力发电场安全规程》（DL/T 796-2012）、《风力发电场检修规程》（DL/T 797-2012）的要求执行，并要求其作业人员正确使用有效的防护品（尤其是在对六氟化硫断路器进行维护保养时）。 4.六氟化硫电气设备 严格按照《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》（GB/T 8905-2012）、《高压开关设备和控制设备中六氟化硫（SF6）的使用和处理》（GB/T 28537-2012）、《六氟化硫电 |
| --- | --- |

第3页 共3页

| 建议 | 气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》（DL/T 639-2016）对六氟化硫电气设备进行管理，包括：新气的质量、运行过程中、设备解体时等内容。 5.相关方管理 按照国家法律法规和云南湘电现行职业卫生管理相关制度，对各相关方进行严格管理，并在分包合同中补充云南湘电与各相关方在职业病防治方面的职责，同时要求各相关方定期提交职业病防治方面的资料（如职业卫生管理体系、职业健康监护资料等），并将相关方的职业卫生管理情况，列入年度考核各分包单位的依据。 |
| --- | --- |

编制人：                 审核人：          批准人：

日  期：                 日  期：          日  期：