报告信息公开简报表

第1页 共2页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 大理建中香料有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省大理白族自治州大理市海东镇向阳塔村 |  |
| 客户联系人 |  | 徐永太 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 减压精馏生产线以及相应的辅助工程 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 张佳友 |
|  |  | 时间 | 2019年8月29日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 徐永太 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 普逢贵、杨超 |
|  |  | 时间 | 2019年8月29日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 徐永太 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | （1）化学有害因素：其他粉尘、氢氧化钠、一氧化碳； （2）物理因素：噪声。 |  |
| 结论 |  | （1）其他粉尘 时间加权平均浓度、超限倍数分别检测了1个作业岗位、1个作业点，其检测结果均未超出国家职业接触限值。 （2）一氧化碳 时间加权平均浓度、短时间接触浓度分别检测了1个作业岗位、1个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （3）氢氧化钠 最高容许浓度共检测了2个作业点，其检测结果均未超过国家职业接触限值。 （4）噪声 8小时等效连续A声级噪声强度共检测3个作业岗位，其检测结果均未超过国家职业接触限值；噪声车间观察（值班）室共检测1个，其检测结果未超过国家职业接触限值；主要作业场噪声强度共检测11个作业点，其A声级噪声强度检测结 |  |

第2页 共2页

| 结论 | 果均未超过85dB（A）。 （5）其他检测项目检测结果 通用房间或场所照度共检测10个，其中1个作业点（配电室）的检测结果不符合《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）。 |
| --- | --- |
| 建议 | （1）按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总安健〔2014〕111号）的要求规范设置职业病危害告知与警示标识和职业病危害因素检测结果告知栏；在醒目位置公布有关职业病的规章制度和岗位职业卫生操作规程。 （2）根据《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安健〔2015〕121号）的要求,落实主要负责人、职业卫生管理人员的职业卫生培训。 （3）加强对各岗位作业人员职业病防治知识的宣传培训，提高员工个人技能，确保各岗位作业人员尽可能位于作业点的上风向或侧风向操作。 （4）对于照度检测结果未达到《建筑照明设计标准》要求的作业点，建议增加照明灯具瓦数或更换照明灯具。 （5）按照《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》的要求，定期开展职业病危害因素检测工作。 |

编制人：                  审核人：           批准人：

日  期：                  日  期：           日  期：