报告信息公开简报表

第1页 共2页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 红云红河烟草（集团）有限责任公司曲靖卷烟厂动力中心天然气锅炉改造项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 红云红河烟草（集团）有限责任公司曲靖卷烟厂厂区东北侧动力中心原锅炉房内（云南省曲靖市麒麟区麒麟北路499号） |  |
| 客户联系人 |  | 陈俊 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 以本项目实际实施的工程内容为准，具体包括锅炉系统、制水系统以及相应的辅助工程，并包括建设施工和设备安装调试过程。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 张佳友 |
|  |  | 时间 | 2020年6月22日～2020年6月24日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 陈俊 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 张佳友、代石会 |
|  |  | 时间 | 2020年6月22日～2020年6月24日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 陈俊 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 盐酸、氢氧化钠、一氧化碳、噪声、高温 |  |
| 结论 |  | （1）职业病危害风险分类 根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》（安监总安健〔2012〕73号），判定本项目的职业病危害风险类别为较重。 （2）综合结论 本项目职业病危害因素浓（强）度、职业病危害防护设施、总体布局、生产工艺和设备布局、个体防护措施、职业健康监护、应急救援措施、建筑卫生学、辅助用室符合相关职业卫生标准要求；职业卫生管理措施在采取本报告第3.2节的补充措施后，能够满足国家职业卫生要求。因此本项目能够达到竣工验收条件。 |  |

第2页 共2页

| 建议 | 1.严格按照《工作场所职业卫生监督管理规定》(国家安全生产监督管理总局令〔2012〕第47号)、《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的要求，梳理完善职业卫生管理制度及职业卫生档案。 2.根据《个体防护装备配备基本要求》（GB/T 29510-2013）、《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》（GB 2890-2009）的规定，为3M 6800型防毒全面罩增配E型黄色或具有过滤酸碱蒸汽功能的过滤元件。 3. 在锅炉房人员出入区域增设职业病危害公告栏以公告工作场所职业病危害因素检测结果。 4.严格按照《密闭空间直读式仪器气体检测规范》（GBZ/T 206-2007）、《密闭空间直读式气体检测仪选用指南》（GBZ/T 222-2009）的规定，对现有固定式和便携式报警仪进行管理（如维护、计量检定等），其维护、计量检定等资料应归入报警装置的档案。 |
| --- | --- |

编制人：                 审核人：          批准人：

日  期：                 日  期：          日  期：