报告信息公开简报表

第1页 共4页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 昆明先导新材料科技有限责任公司先导（昆明）新材料科技产业园项目（化合物半导体芯片） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 昆明空港经济区临空产业园17#地块南部 |  |
| 客户联系人 |  | 陈杰 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价 职业病危害控制效果评价□ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 以《先导（昆明）新材料科技产业园项目（化合物半导体芯片）可行性研究报告》（昆明先导新材料科技有限责任公司 二0二0年九月）中提出的建设内容为准，包括年产3500片外延片系列产品生产线、年产1800万颗芯片系列产品生产线、年产6.6万片第三代化合物半导体系列产品生产线以及相应的辅助工程（污水动力蓄能综合车间、甲类仓库、乙类仓库、危废品仓库、H车间、给排水、供配电等），并包括建设施工过程职业卫生管理要求。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 普逢贵 |
|  |  | 时间 | 2020年11月11日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 陈杰 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | - |
|  |  | 时间 | - |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | - |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 氧化铝粉尘、炭黑粉尘、碳化硅粉尘、其他粉尘、氨、氯化氢、砷化氢（砷烷）、磷化氢（磷烷）、硫酸、磷酸、双氧水、氯气、丙酮、氟化物、氟化氢、砷及其化合物、异丙醇、三氯乙烯、二氧化锡、氧化钙、氢氧化钠、硫化氢、噪声、高温、激光、紫外辐射、高频电磁场、X射线 |  |
| 结论 |  | （1）职业病危害风险分类 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017/XG1-2019）的规定，本项目分别属于电子器件制造和电子元件及电子专用材料制造中的集成电路制造和电子专用材料制造。结合《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发〔2021〕5号）的规定，综合判定本项目的职业病危害风险类别为严重。 |  |

第2页 共4页

| 结论 | （2）综合结论 本项目若能将本评价报告中提出的补充措施进行逐项落实，同时在职业卫生专篇中对各项职业病防护措施进一步补充完善，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，且保证设计的防护措施能够有效、持续、正常运行的前提下，本项目建成投产运行后能满足国家和地方对职业病防治工作方面相关法律、法规、标准的要求。 |
| --- | --- |
| 建议 | 1.职业卫生管理 根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》、《职业病危害项目申报办法》、《用人单位职业健康监护管理办法》、《职业卫生档案管理规范》、《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》、《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》、《职业健康监护技术规范》、《用人单位职业病防治指南》等相关法律、规范、标准的要求，建立健全职业卫生管理体系 2.职业健康监护 按照《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业健康监护监督管理办法》等法律、法规的规定，对从事接触职业病危害的作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，其体检机构及接触不同有害物质的体检周期、体检项目等应满足《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的要求。 3.生产工艺及设备布局 严格按《洁净厂房设计规范》（GB 50073-2013）、《电子工业洁净厂房设计规范》（GB 50472-2008）的要求，完善本项目生产工艺及设备布局，并应包括工艺布局、人员净化、物料净化、设备及工器具等内容。 4.建筑卫生学 严格按《洁净厂房设计规范》（GB 50073-2013）、《电 |

第3页 共4页

| 建议 | 子工业洁净厂房设计规范》（GB 50472-2008）、《洁净厂房建筑构造》（08J907）、建筑采光设计标准》（GB 50033-2013）、《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）、《洁净室用灯具技术要求》（GB 24461-2009）、《电子信息行业人工照明设计标准》（SJ/T 11665-2016）的要求对建（构）筑物、采光照明、洁净室（区）的空气净化和空调通风等进行补充设计。 5. 辅助用室 按《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）的要求，按2级卫生特征设置本项目的相关辅助用室。 6.职业病防护设施 严格按照《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）、《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》（GBZ/T 194-2007）、《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）、《电子工业职业安全卫生设计规范》（GB 50523-2010）、《电子工业防尘防毒技术规范》（WS 701-2008）、《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》（GBZ/T 223-2009）、《电子工厂化学品系统工程技术规范》（GB 50781-2012）等标准规范的要求，完善本项目的防毒、防噪声等职业病防护设施。 7.应急救援 根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）、《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》（GBZ/T 194-2007）、《电子工业职业安全卫生设计规范》（GB 50523-2010）、《电子工业防尘防毒技术规范》（WS 701-2008）《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）等标准的要求，结合本项目的性质，配置相应的应急救援设备设施。 |
| --- | --- |

第4页 共4页

| 建议 | 8.个人防护用品 根据《个体防护装备选用规范》（GB 11651-2008）、《个体防护装备配备基本要求》（GB/T 29510-2013）等标准规范的要求，根据作业人员不同作业类型配备相应有效的个人防护用品，并根据《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号）的规定对所配发的防护用品进行管理。 |
| --- | --- |

编制人：                 审核人：          批准人：

日  期：                 日  期：          日  期：