报告信息公开简报表

第  页 共  页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 文山市医用氧储罐临时堆放地块建设项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省文山州文山市东山乡小马厂村 |  |
| 客户联系人 |  | 李 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价☑ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 评价范围以建设项目实施的工程内容为准，主要包括：溶解乙炔生产区、气体充装站、无缝气瓶检验区、气瓶检验区。公辅工程包括：倒班宿舍、办公楼、机修、配电室等。 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 申倩 |
|  |  | 时间 |  |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 李 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 申倩 |
|  |  | 时间 |  |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 李 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 建设项目运行期间可能产生的职业病危害因素种类繁多,综合考虑气体储罐密闭情况、充装气体的理化性质,及作业接触时间长短,根据表2-2内容对生产过程中的主要职业病危害因素进行筛选,确定气体充装站主要职业病危害因素为噪声；钢瓶检测站主要职业病危害因素为粉尘、噪声 ；溶解乙炔站由于其发生工序及净化工序均为密闭设备内完成，中间产品不易溢出，故其主要职业病危害因素为噪声。 综上所述，本项目正常生产过程中产生/存在的主要职业病危害因素有：噪声 |  |
| 结论 |  | 拟建项目的产品为瓶装乙炔生产充装销售/氧气/氩气/二氧化碳/氮气/天然气/液化石油气等充装销售。依据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）拟建项目属于第二大类（制造业）中的（化学原料和化学制品制造业）第 1子项（基础化学原料制造），其代码为C261。依据《建设项目职业病危害风险分类管理办法（2012年版）》（安监总安健[2012] 73号）的风险分类，文山市医用氧储罐临时堆放地块建设项目属于职业病危害“严重”的项目 建设项目基本执行了我国职业病危害预防控制的有关规定，配置了相关的职业病防护设施及个人防护用品，制定了相应职业卫生管理制度。能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求，具备职业病防护设施竣工验收条件。 |  |
| 建议 |  | 3.1职业卫生管理 （1）加强劳动者上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，培训内容主要涉及职业卫生法律、法规与标准；职业卫生基本知识；职业卫生管理制度和操作规程；正确使用、维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品；发生事故时的应急救援措施等。 （2）按《职业卫生档案管理规范》（安监总厅安健〔2013〕171号）的要求，健全职业卫生管理制度和职业卫生档案。 （3）对职业病防护设施、应急救援设施进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用，并做好维护记录。 （4）按《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总安健〔2014〕111号）、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158-2003）规范设置作业场所职业病危害警示标示及中文警示说明。 （5）（1）建议建立、健全劳动者职业健康监护制度及监护计划，及时将本次职业健康监护检查结果以书面形式如实告知劳动者；同时补充完善劳动者个人职业健康监护档案，并按照有关规定妥善保存。 （6）根据作业产生/存在的职业病危害因素，结合本次检测情况及《职业健康监护技术规范》GBZ 188-2014等国家职业卫生标准的规定和要求，进行岗前、岗中、离岗时的职业健康监护。 （7）职业健康监护过程中，如发现职业禁忌证、疑似职业病和职业病病人，建议采取下列措施： 1）对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察。 2）对有职业禁忌的劳动者，如果是在上岗前体检发现的，不能安排患有职业禁忌证的劳动者从事其所禁忌的作业；如果是在岗期间发现的，应调离或者暂时脱离原工作岗位。 3）在岗期间定期体检中，发现对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，应将其调离原岗位，做好再就业的技术培训，同时还应进行妥善安置，包括调换工种和岗位、医学观察、诊断、治疗和疗养等一系列措施。 4）对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。 3.2其他建议 （1）作业人员在亚热夏季充装或巡检时，应合理调整作息时间，避开中午高温时间作业或巡检，为作业人员提供含盐清凉饮料（含盐量为0.1%～0.2%），饮料水温应低于15℃。 （2）若储罐清洗任务委托给承包商（或分包商）时，应委托给具备相应资质的专业公司，要求承包商、分包商制定准入计划，并达到以下几点要求后，方可批准进入。 ①在对储罐进行定期清洗时，应严格按照《有限空间安全作业五条规定》、《密闭空间作业职业病危害防护规范》（GBZ/T 205-2007）、等相关规范的要求执行。 ②进入密闭空间（即储罐）作业前，应采取一定措施对密闭空间进行充分清洗，如水蒸气清洁，惰性气体清洗和强制通风等，以消除或者减少存于密闭空间内的有害物质； ③按《密闭空间直读式仪器气体检测规范》（GBZ/T 206-2007）、《密闭空间直读式气体检测仪选用指南》（GBZ/T 222-2009）的要求，配备气体检测报警装置，并严格按要求对其进行管理（如检定等）。在进入密闭空间时，并应用所配备的气体检测报警装置（经检定合格）对其进行检测，在有毒物质的浓度低于GBZ 1规定的接触限值时方可进入； ④按照GB/T 18664和GBZ/T 195的要求为作业人员选择有效的呼吸防护用品，并要求督促作业人员在密闭空间内作业时，必须佩戴和使用该呼吸防护用品； ⑤密闭空间使用的器具应达到防爆的要求。 ⑥清洗公司在进行清洗作业时，应委派相关人员（如职业卫生管理人员或安全员）进行监督，确保其依相关规定进行作业，杜绝中毒、窒息等事故发生。 |  |

编制人：                      审核人：                 批准人：

日  期：                      日  期：                 日  期：