报告信息公开简报表

第 1 页 共 2 页

| 用人单位/建设单位名称 |  | 云南三环中化化肥有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地理位置 |  | 云南省昆明市西山区海口工业园区西南侧 |  |
| 客户联系人 |  | 何兴翠 电话：15912538655 |  |
| 技术服务事项 | 类型 | 职业病危害预评价□ 职业病危害控制效果评价☑ 职业病危害因素检测□ 职业病危害现状评价□ |  |
|  | 范围 | 2×600kt/a磷铵装置（Ⅱ期）产品冷却装置 |  |
| 现场调查 |  | 专业人员 | 贾文成 |
|  |  | 时间 | 2020年11月24日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 何兴翠 |
| 现场采样/检测 |  | 专业人员 | 贾文成、宋国良、薛丹琴 |
|  |  | 时间 | 2020年12月4-6日 |
|  |  | 用人单位/建设单位陪同人 | 何兴翠 |
| 劳动者接触的职业病危害因素 |  | 其他尘、氨、噪声等。 |  |
| 结论 |  | 由现场检测结果可知，总体合格率87.5%；粉尘超限倍数/时间加权平均容许浓度都低于职业接触限值标准，符合国家卫生标准要求；氨的短时接触浓度和岗位时间加权平均容许浓度均低于职业接触限值标准；噪声检测强度值也均符合国家卫生标准要求。 |  |

第 2 页 共 2 页

| 建议 | 1 职业病危害因素 针对“出料皮带输送机区的氨气浓度超标”问题，采取加强磷铵反应造粒机负压风机的日常维护，确保有效运行，减少氨气外逸。加强磷铵厂房通风轴流风机的运行维护，确保密闭磷铵厂房的通风。 2 职业卫生管理 针对“职业卫生档案部分内容不够完善，不能满足安监总局令（2012）第47号《工作场所职业卫生监督管理规定》第34条要求和安监总厅安健171号文件《职业卫生档案管理规范》要求”的问题，采取按照安监总厅安健171号文件《职业卫生档案管理规范》要求，结合公司实际情况，及时收集、整理、完善各职业卫生档案内容。 3 改进建议 1）公司应加强职业卫生日常监督管理，强化职业卫生防护知识培训，提高员工自我保护意识；加强个体防护检查考核，督促指导其正确佩戴。 2）加强职业病防护设施的保养维护，保证有效稳定运行； 3）按照安监总厅安健171号文件《职业卫生档案管理规范》的要求，结合公司实际情况，进一步建立完善职业卫生档案。 4）按要求委托有资质的职业卫生服务机构，每年开展一次职业病危害因素检测，每三年开展一次职业病危害现状评价。 |
| --- | --- |